产 品 说 明

简便的台式全功能条码检测仪 对所有的标准编码方式提供两种检测方式：ANSI-CEN-ISO 和传统质量参数法 简单易懂的操作手册 检测结果可通过LCD和LED立即显示 指令条码便于及时设定. 主要参数 使用简便、外形小巧的条码检测仪能广泛适用于各种检测要求 在整个分销供应渠道管理中，准确地复制条码是非常关键的，尤其在当今提倡节约的时代。PSC的QUICK CHECK台式条码检测设备为您在使用条码的全过程中，保证符合严格的国际标准。根据传统的合格/不合格质量参数标准和ANSI/CEN/ISO条码印刷质量标准来分析条码的质量。本系列的每一款都可以用于所有的标准编码方式，而且全都按照UCC和AIM制定的NIST标准制造。 选择最符合您检测要求的条码检测仪 不是所有的条码检测应用都要求分析同样的参数，所以PSC根据不同的应用提供不同的检测仪型号。 针对传统和ANSI/CEN参数的检测，PSC提供全功能的QC600系列。这些型号可以快速检测合格与否，并且可以通过功能强大的检测手段分析进一步的详细参数。检测结果将通过一个4行20字符的LCD、以及发光二级管、声音来表示。这种型号还可以通过RS232接口连接PC机上基于WINDOWS QC800系列条码检测仪使用手持式激光条码扫描设备，方便快便。它可以快速提供针对尺寸、格式参数质量合格与否的检测信息，如：平均条码偏差、宽窄比、ANSI/CEN/ISO可解码度等等。通过外接滑鼠或笔式条码扫描设备，QC800也可提供诸如传统、ANSI/CEN/ISO尺寸、反差度和格式参数的检测结果。 通过指令条码进行设定和内变式输入设备 QUICK CHECK条码检测设备运用久经考验的检测手段提供卓越的检测性能，使用起来也非常简便。每种型号都可以立即设定成为检测特别的条码参数，方法是用条码检测仪扫一下指令条码或让操作员根据简单易懂的操作程序手册来按部就班操作即可。 为了适应多变的条码密度，使用者可以通过改变滑鼠或笔式条码扫描设备来选择适当的孔径：有3、5、6、10、20MIL的滑鼠和5、6、10MIL的笔式条码设备备选。这使QC600和QC800的应用更加灵活高效。 使用备选打印机和下载功能来输出结果 如果需要，还可以通过QUICK CHECK打印机选件打印出任何台式型号的详细检测结果文件，或通过RS232接口将检测结果下载到PC机里去。每个条码检测仪都由内置的可充电的AA镍铬电池和交流充电器供电。 QC8xx* ISO/IEC X 传统检测法 X 00 = 仅条码质量检测,没有应用标准检测 10 = 零售业应用标准检查(SCC 零售运输-UCC/EAN ITF, UCC/EAN 128; UPC 奖券代码; SISAC; Bookland) 20 = 医疗 (HIBCC; CCBBA; SCC零售运输-UCC/EAN ITF, UCC/EAN 128) 30 = 工业 / 政府 (LOGMARS; AIAG; ABCD/CTIA; SCC零售运输-UCC/EAN ITF, UCC/EAN 128) 50 = 所有应用(SCC零售运输-UCC/EAN ITF, UCC/EAN 128; UPC Coupon Code; AIAG; LOGMARS; HIBCC; SISAC; CTIA/ABCD; Bookland; CCBBA) 设备尺寸：. 7.0 cm×10.9 cm×13.3 cm（高×宽×长） 设备重量: 454 g 电源: 4颗 AA NiCad电池， AC 充电器 显示: 4行 X 20 西文字符的LCD，5个三色LED 按键: 6个控制键 检验的条码 EAN/UPC with addenda, Code 39 (1-49 characters), Interleaved 2 of 5 (2-78 characters), Codabar, Code 128 (1-70 characters), MSI (1-50 characters), Code 16K (individual rows), Code 49 (individual rows), Code 93, Code 11, Regular 2 of 5 (Discrete/Industrial 2 of 5), IATA 2 of 5 (Straight 2 of 5), 设备安全标准 FCC Class A, CE 详细参数介绍 ： QC800系列条码检测仪使用手持式激光条码扫描设备，方便快捷。 它可以快速提供针对尺寸、格式参数质量合格与否的检测信息， 如：平均条码偏差、宽窄比、ANSI/CEN/ISO可解码度等等。 通过外接鼠标或笔式条码扫描设备，QC800也可以提供诸如传统、 ANSI/CEN/ISO尺寸、反差度和格式参数的检测结果。 产品特性 ： 检测方式 传统/美标 检测码制 UPC/EAN(带附加码) 39码（1-49个字符） I 2of5(2-78个字符) 库德巴码128码（1-70个字符） MSI(1-50个字符) Code 16K(individual rows) Code 49(Individual rows) 93码 11码 Discrete/Industrial2of5 IATA2of5 阅读分辨率 鼠标型阅读器：3，5，6，10，20mil 光笔：5，6，10mil 线性图像阅读器：5mil 波长 可见光：660nm 红外光：940nm（可检测隐形条码） 显示屏 4行，每行20 字符LCD 尺寸 7.0cm(H)*10.9cm(W)*13.3cm(L) 重量 454g 电源 充电电池 可选型号 QC 800-仅检测条码，不包括应用 QC 810-零售行业（内含行业检测标准） QC 820-医疗行业 QC 830-工业/行政管理 QC 850-所有行业..